0

	            Приложение 1

	            к постановлению Городской Управы
            города Калуги
            от 12.05.2025    № 186-п


План
основных мероприятий по подготовке объектов, сооружений и коммуникаций жилищно-коммунального и социально-бытового назначения муниципального образования «Город Калуга»
к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. 
	Наименование работ
	Единица измерения

	Количество
	Срок исполнения
	Исполнитель
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
	

	1.1. Подготовка к
отопительному сезону:
- котельных
- ЦТП, ИТП, насосных
	ед.
ед.
	130
54
	01.09.2025
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги, теплоснабжающие предприятия
	

	1.2. Опрессовка тепловых сетей
	км
	429,98
	01.09.2025
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги, теплоснабжающие предприятия
	

	1.3. Текущий ремонт насосов
	шт.
	945
	01.09.2025
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	1.4. Текущий ремонт котлов
	шт.
	429
	01.09.2025
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	1.5. Текущий ремонт теплообменников
	шт.
	272
	01.09.2025
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	1.6. Замена тепловых сетей по результатам гидравлических испытаний (в двухтрубном исполнении)
	км
	15,0
	01.09.2025
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	1.7. Замена тепловых сетей собственными силами эксплуатационных районов (в двухтрубном исполнении) 

	км
	2,937

	01.09.2025
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	1.8. Замена тепловых сетей, отработавших нормативный срок:
от котельной пол адресу: г. Калуга,                ул. В. Андриановой, 64а 
	км
	2,103
	01.09.2025
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	1.9. Реконструкция котельной по адресу: г. Калуга, ул. В. Андриановой, д. 64а 
	шт.
	1

	01.09.2025
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	1.10. Замена тепловых сетей, отработавших нормативный срок:
от котельной по адресу: г. Калуга,                     ул. Хрустальная, д. 18а 

	км

	6,3251
	01.09.2025
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги

	

	1.11. Замена тепловых сетей, отработавших нормативный срок:
от котельной по адресу: г. Калуга,               ул. Маршала Жукова, д. 40а 
	км
	0,3435
	01.09.2025
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	1.12. Замена насосных агрегатов на котельной по адресу: г. Калуга,                        ул. Максима Горького, д. 1б 
	шт.
	2
	01.09.2025
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги

	

	1.13. ПИР: Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и модернизации котельной по адресу:               г. Калуга, ул. Кубяка, д. 3а ( в части замены  2 котлов и 2 дымовых труб)
	
	
	01.09.2025
	МУП 
«Калугатеплосеть»           г. Калуги

	

	1.14. ПИР на строительство тепловых сети около 0,3 км от котельной по адресу: г. Калуги, ул. Чичерина, д. 23а (для переключения потребителей с котельной по адресу: г. Калуга, ул. Чичерина, д. 11а) 
	
	
	01.09.2025
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	1.15. Замена тепловых сетей, отработавших нормативный срок:
от котельной по адресу: г. Калуга,                    ул. Вооруженного восстания, д. 12
	км
	4,4305
	01.09.2025
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	1.16. Строительство тепловой сети котельная по адресу: г. Калуга,                          ул. Театральная, д. 4г. 
	км
	0,3

	01.09.2025
	МУП 
«Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	1.17. Реконструкция котельной по адресу: г. Калуга, ул. Театральная, д 4 г. 
	шт.
	1
	01.09.2025
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	1.18. Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной по адресу: г. Калуга,
ул. Вооруженного восстания, д. 12а (Герценская Ветка)
	км
	1,422
	01.09.2025
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	1.19. Строительство котельной 33 МВт по адресу: г. Калуга, пер. Малинники, д. 21
	шт.
	1
	01.09.2025
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	1.20. Строительство тепловых сетей от котельной по адресу: г. Калуга,
пер. Малинники, д. 21 
	км
	3,838
	01.09.2025
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	1.21. Проведение инвентаризации тепловых сетей и оформление бесхозных тепловых сетей по результатам инвентаризации
	км
	45,0
	01.09.2025
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	1.22. Изоляция т/сетей разного диаметра в 2-х трубном исполнении 
	км
	5,0
	01.09.2025

	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	1.23. Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов горячей воды внутри котельной 150/70
	шт.
	3
	01.09.2025

	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	1.24. Экспертиза промышленной безопасности зданий
	шт.
	13
	01.09.2025

	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	1.25. Экспертиза промышленной безопасности котлов
	шт.
	10
	01.09.2025

	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	1.26. Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб

	шт. 
	4
	01.09.2025

	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	1.27. Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов тепловых сетей

	шт. 
	7
	01.09.2025

	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	1.28. Экспертиза промышленной безопасности внутренних газопроводов и ГРУ

	шт.
	3
	01.09.2025
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	1.29. Техническое обследование дымовых труб 
	шт.
	65
	01.09.2025

	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	1.30. Ремонт дымовых труб
	шт.
	2
	01.09.2025
	МУП «Калугатеплосеть»           г. Калуги
	

	2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
	

	2.1. Обход и осмотр водопроводных сетей и магистралей
	км

	280,0
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.2. Промывка и хлорирование сетей водопровода
	км
	30,3
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.3. Ремонт водопроводных колодцев
	шт.
	32
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.4. Ремонт водоразборных колонок
	шт.
	22
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.5. Замена водоразборных колонок
	шт.
	6
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.6. Ремонт пожарных гидрантов
	шт.
	34
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.7. Замена пожарных гидрантов

	шт.
	5
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.8. Ремонт запорной арматуры на магистральных сетях

	шт.
	36
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»

	

	2.9. Замена запорной арматуры на магистральных сетях

	шт.
	14
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.10. Техническое обслуживание насосного оборудования

	шт.
	48

	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.11. Замена и ремонт запорной арматуры
	шт.
	15
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.12. Промывка резервуаров 

	м3
	250
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.13. Замена и ремонт запорной арматуры

	ед.
	43
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.14. Техническое обслуживание насосного оборудования
	ед.

	42

	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.15. Подготовка резервуаров
	м3

	4000
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.16. Обход и осмотр канализационных сетей
	км
	185
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.17. Промывка коллекторов и сетей канализации
	км
	35
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.18. Ершение коллекторов и сетей канализации
	км
	9,5
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.19. Ремонт канализационных колодцев
	шт.
	175
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.20. Техническое обслуживание насосного оборудования
	ед.
	120
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.21. Замена и ремонт запорной арматуры
	ед.
	20
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.22. Промывка приемной камеры
	м3
	1100
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.23. Замена и ремонт запорной арматуры
	ед.
	210
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.24. Техническое обслуживание насосного оборудования
	ед.
	45
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.25. Промывка резервуаров
	м3
	41000
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.26. Ревизия эрлифтов (очистка, осмотр)
	шт.
	98
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.27.Промывка технологического трубопровода
	пог. м
	17500
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.28. Ремонт смотровых колодцев
	шт.
	11
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.29. Замена и ремонт запорной арматуры
	ед.
	15
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	2.30. Техническое обслуживание насосного оборудования
	ед. 
	10
	01.09.2025
	ГП  КО «Калугаоблводоканал»
	

	3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
	

	3.1. Техническое диагностирование газопроводов, протяженность 
	км

	50 671,00

	30.09.2025
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.2. Техническое диагностирование газопроводов, количество объектов
	ед. 
	359
	30.09.2025
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.3. Техническое диагностирование пунктов редуцирования газа (технические устройства)
	ед.

	26

	30.09.2025
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.4. Обследование технического состояния ГРП
	ед.
	78
	30.09.2025
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.5. Приборное обследование газопроводов на герметичность
	км
	143441,0000
	30.09.2025
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.6. Приборное обследование газопроводов на герметичность, количество объектов 
	ед.
	669
	30.09.2025
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.7. Приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции, протяженность 
	км
	143441,0000
	30.09.2025
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.8. Приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции, количество объектов
	ед. 
	669
	30.09.2025
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.9. Капитальный ремонт установок защиты (станций катодной защиты)
	шт.
	5
	30.09.2025
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.10. Текущий ремонт установок защиты 
	ед.
	206
	30.09.2025
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.11. Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов
	ед.
	1448
	30.09.2025
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге»
	

	3.12. Текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ
	ед.
	78
	30.09.2025
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.13. Текущий ремонт ШРП
	ед.
	159
	30.09.2025
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге

	

	3.14. Капитальный ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ, в том числе 
	ед. 
	1
	30.09.2025
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.15. Проверка наличия и удаление конденсата из конденсатосборников и гидрозатворов
	ед.
	2181
	30.09.2025
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.16. Ремонт коверов
	ед.
	28
	30.09.2025
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.17. Восстановление и замена опознавательных знаков, указателей привязок газопроводов и охранных зон
	шт.
	20
	30.09.2025
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г.Калуге
	

	3.18. Покраска газопроводов
	км
	0,1
	30.09.2025
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.19. Подготовка механизмов, автомобильной и специальной техники
	ед. 
	349
	30.09.2025
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.20. Подготовка охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения
	шт. 
	47
	30.09.2025
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.21. Подготовка систем дымоотведения  и вентиляции 
	шт. 
	64
	30.09.2025
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.22. Подготовка теплогенераторов и систем отопления
	шт. 
	78
	30.09.2025
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.23. Подготовка систем водоснабжения и водоотведения 
	шт. 
	31
	30.09.2025
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.24. Подготовка систем электроснабжения и связи 
	шт. 
	33
	30.09.2025
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.25. Корректировка планшетов
	шт. 
	1071
	30.09.2025
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	3.26. Корректировка маршрутных карт
	ед. 
	1690
	30.09.2025
	филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге
	

	4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
	

	4.1. Расчистка трасс ВЛ+-0,4-10 кВ 

	га
	2,86

	30.09.2025

	филиал ПАО «Россети Центр и Приволжья» - «Калугаэнерго»
	

	4.2. Замена вводов в дома на СИП 
	км
	1,72
	30.09.2025
	филиал ПАО «Россети Центр и Приволжья» - «Калугаэнерго»
	

	4.3. Замена провода
	км
	2,02
	30.09.2025
	филиал ПАО «Россети Центр и Приволжья» - «Калугаэнерго»
	

	4.4 Замена опор на ж/б
	шт.
	28
	30.09.2025
	филиал ПАО «Россети Центр и Приволжья» - «Калугаэнерго»
	

	4.5 Ремонт ТП 6-10 кВ
	шт. 
	78
	30.09.2025
	филиал ПАО «Россети Центр и Приволжья» - «Калугаэнерго»
	

	4.6. Ремонт ПС 35-110 кВ
	шт. 
	2
	30.09.2025
	филиал ПАО «Россети Центр и Приволжья» - «Калугаэнерго»
	

	4.7 Техперевооружение ТП
	шт.
	5
	30.09.2025
	филиал ПАО «Россети Центр и Приволжья» - «Калугаэнерго»
	

	4.8 Реконструкция ВЛ-04
	км
	5,203
	30.09.2025
	филиал ПАО «Россети Центр и Приволжья» - «Калугаэнерго»
	

	5. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	
	
	

	5.1. Подготовка многоквартирных домов к сезонной эксплуатации 

	ед.
	3652
	01.09.2025 
	Управляющие организации, ТСЖ
	


	6. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

	6.1. Капитальный ремонт колодцев на ливневой канализации
	ед.
	7

	по графику
	МУП
«Калугаспецавтодор» г. Калуги

	6.2. Текущий ремонт колодцев на сети ливневой канализации 
	ед.
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	по графику
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«Калугаспецавтодор» г. Калуги
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	7.1. Промывка и гидравлическое испытание систем центрального отопления
	систем
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	по графику
	Управление образования города Калуги
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	подведомственные учреждения
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	по графику
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	систем
	30
	по графику
	Управление культуры города Калуги


	7.4. Получение паспорта готовности к работе в ОЗП с оформлением акта готовности
	подведомственные учреждения
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	по графику
	Управление культуры      города Калуги

	7.5. Промывка и опрессовка систем отопления
	систем
	23
	по графику
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

	7.6. Получение паспорта готовности к работе в ОЗП с оформлением акта готовности
	подведомственные учреждения
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	по графику
	Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги


