                                                                                                                                                              Приложение №1 к приказу № 21 от «25» марта 2025г.


АО «КАЛУЖСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА

«КАЛИТА»

ПРИКАЗ

              

     №  21                                                    г. Калуга
                                             от «25» марта 2025г.

«О подготовке зданий и инженерных коммуникаций

к отопительному периоду 2025-2026годов»
В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки зданий и инженерных коммуникаций к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов в соответствии с Приказом от 13.11.2024г. №2234,- 

 П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Ввести в действие и утвердить с 25 марта 2025г. План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов. (Приложение №1).

2. Главному инженеру Муравьеву Е. В. обеспечить контроль за выполнением в установленные сроки вышеуказанного плана.

Информацию о завершении подготовки к осенне-зимний эксплуатации доложить мне в срок до 15 сентября 2025 года.
3.  Главному бухгалтеру Сергеевой Л. В. обеспечить своевременное финансирование на проведение ремонтно-подготовительных работ согласно утвержденного плана мероприятий. 

4. Ответственным за правильную эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт производственных зданий и сооружений:

4.1. Организовать обследование зданий и инженерных коммуникаций, по результатам обследований разработать и осуществить конкретные меры по устранению выявленных недостатков. 
4.2. При обследовании производственных объектов обратить особое внимание на необходимость ремонта имеющихся систем энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, а также на работы по восстановлению кровельных покрытий, тепловых контуров зданий и сооружений. Приоритетными направлениями считать работы, связанные с обеспечением противопожарных мероприятий и повышением укрепленности зданий и сооружений.

5. С настоящим приказом, ознакомить всех причастных работников под роспись.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложения:
Приложение №1. План мероприятий по подготовке к отопительному периоду объектов теплоснабжения АО «КОФ «Калита» на 2025/26 года, на 6 л.;
	Генеральный директор 
	Л.В. Яковлева


С приказом № 21 от «25» марта 2025г. ознакомлены:
Главный бухгалтер                                                           _____________________Сергеева Л. В.

Главный инженер                                                                ____________________Муравьев Е.В.
Главный энергетик                                                            _____________________Акимова И. И.
                                                                                                    “УТВЕРЖДАЮ”

                                                                                             генеральный директор

                                                                                             АО “КОФ “ Калита”

                                                                                           ______________Яковлева Л.В.

                                                                                          «25» марта 2025г. 
План мероприятий

по подготовке к отопительному периоду объектов теплоснабжения  

АО «КОФ «Калита» на 2025/26 года
	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Подтверждающие документы
	Срок выполнения
	Примечание

	1. Технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду


	1.1
	Мероприятия по подготовке системы молниезащиты к грозовому периоду
	Протокол
	апрель 2025 г.
	

	1.2
	Промывка, опрессовка тепловых сетей и трубопроводов котельной
	Акты промывки и опрессовки
	май – август 
2025 г.
	

	1.3
	Промывка, опрессовка сетей отопления и ГВС до жилых домов и устранение выявленных неисправностей
	Акты промывки и опрессовки
	май – август 
2025 г.
	

	1.4
	Промывка, опрессовка сетей отопления и ГВС хозрасчетных потребителей фабрики: гаража, пожарного депо, ООО «Жуйчуан АКМ» и устранение выявленных неисправностей
	Акты промывки и опрессовки
	май – август 
2025 г.
	

	1.5
	Промывка наружной канализации, чистка колодцев и приемного резервуара КНС
	Акты промывки и опрессовки
	май – июнь 
2025 г.
	

	1.6
	Внешний и внутренний осмотр котлов REX-350 – 2 шт., REX-100 – 1 шт.
	Акты и записи в паспортах
	июнь 2025 г.
	

	1.7
	Замена прокладок в теплообменниках, ревизия и опрессовка 
	Акты промывки и опрессовки
	июнь 2025 г.
	

	1.8
	Замена турбулизаторов в котлах REX-350
	Записи в паспортах (ремонтном журнале)
	июнь 2025 г.
	

	1.9
	Поверка приборов измерения
	Свидетельства о поверке
	июнь 2025 г.
	

	1.10
	Восстановление и замена нарушенных участков тепловой изоляции на трубопроводах системы отопления и ГВС
	Акты выполненных работ
	июнь-июль 
2025 г.
	

	1.11
	Проведение электрогазосварочных работ в котельной и на тепловых сетях 
	Наряды-допуска, записи в ремонтном журнале
	июнь –

июль 2025 г.
	

	1.12
	Ревизия, ремонт (по необходимости) запорной арматуры на тепловых сетях
	Акты
	до 01.08.2025 г.
	

	1.13
	Экспертиза промышленной безопасности на здание и сооружение (ТО здания котельной)
	Заключение экспертизы промышленной безопасности
	до 11.09.2025 г.


	

	1.14
	Наладка и регулировка системы отопления по цехам фабрики и сторонним потребителям
	Акты, записи в журналах
	до 01.09.2025 г.


	

	2. Организационные мероприятия по подготовке к отопительному периоду


	2.1
	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) 
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, и договоры на техническое обслуживание (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил) 
	 до 01.09.2025 г
	

	2.1.1
	
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котельной и вспомогательного оборудования 
	до 01.09.2025 г
	

	2.1.2
	
	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил) 
	до 01.09.2025 г
	

	2.1.3
	
	Копии удостоверений о проверке знаний (журнала проверки знаний), протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 22 (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил) 
	до 01.09.2025 г
	

	2.1.4
	
	Копии документов, подтверждающих проведение обучения 

работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил) 
	до 01.09.2025 г
	

	2.1.5
	
	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок установленные и ответственных за осуществление производственного контроля  (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил) 

	до 01.09.2025 г
	

	2.1.6
	
	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-

допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н 23 (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил) 
	до 01.09.2025 г
	

	2.1.7
	
	Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил) 
	до 01.09.2025 г
	

	2.2.1
	Выполнение наладки тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона 

о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) 
	Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил) 
	до 15.09.2025 г
	

	2.2.2
	
	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, требования, к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)
	Действуют до 28.03.2026
	

	2.2.3
	
	Утвержденные режимные карты (пункт 9.3.22. пункта 9 Правил)
	Действуют до 28.03.2026
	

	2.3
	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 

статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) 


	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности 

(подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)
	до 01.09.2025 г
	

	2.4
	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) 
	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета, акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил) 
	до 15.09.2025 г
	На обслуживании


	2.5
	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) 


	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и

наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил) 

(Акты по форме КС-11, исполнительная документация)
	до 15.09.2025 г
	

	2.6.1
	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) 


	Копии паспортов котельных установок и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: 

о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. 
	до 15.09.2025 г
	

	2.6.2
	
	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил) 
	до 15.09.2025 г
	

	2.6.3
	
	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб 

(подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)  
	до 15.09.2025 г
	

	2.6.4
	
	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил) 
	Выполнено 11.05.2024г
	Действует до 11.05.2025 

	2.6.5
	
	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил) 
	до 15.09.2025 г
	

	2.6.6
	
	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 

5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил) 
	до 15.09.2025 г
	

	2.6.7
	
	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил) 
	апрель
	

	2.6.8
	
	Копии договора поставки топлива.
	до 15.09.2025 г
	

	2.6.9
	
	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н 24 (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)
	до 15.09.2025 г
	

	2.6.10
	
	Копии договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности, владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (подпункт 9.3.27.пункта 9 Правил)
	Действует до

08.12.2025
	

	2.7
	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) 


	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии) 


	Действует
до 31.12.2025
	

	2.8
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и 

абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил) 
	Справка и (или) отчет о выполнении мероприятий.
	до 15.09.2025 г
	

	3. Результаты прохождения трех предыдущих отопительных периода.



	Наименование
Год
	2022
	2023
	2024

	Средняя температура, 0С
	  + 0,32
	+ 1,01
	+ 0,26

	Выработано (отпущено) тепловой энергии, Гкал
	5818,45
	5125,09
	5392,056

	Схема тепловой сети
	Не менялась
	Не менялась
	Не менялась


Исполнитель:

Главный энергетик: Акимова И. И.


