## ЮЖН.2024
Результаты контроля качества питьвой воды станции водоподготовки "Южного" водозабора г.Калуги за 2024 год.
Дата отбора | Водородный показатель | Цветность | Запах | Вкус | Мутность | Железо общее | Хлорид-ион | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | Нитриты | Нитраты | Окисляемость перманганатная | Жесткость | Нефтепродукты | АПАВ | Бактериии вида E.coli | Обобщенные колиформные бактерии | Общее микробное число | Энтерококки | Колифаги
единицы измерения | ед. рН | градус цветности | балл | балл | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | о Ж | мг/дм3 | мг/дм3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/см3 | КОЕ/100 см3 | БОЕ/100 см3
ПДК | 6.-9. | 20 | 2 | 2 | 1.5 | 0.3 | 350 | 2 | 3 | 45 | 5 | 7 | 0.1 | 0.5 | отсутствие | отсутствие | не более 50 | отсутствие | отсутствие
январь
12.01.24. | 8.2 | 4.9 | 1/хл | 0 | 0.66 | <0,10 | 31 | 0.48 | 0.075 | 2.02 | 2.3 | 6.6 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн
26.01.24. |  | 4.3 | 1/хл | 0 | 0.66 | <0,10 |  | 0.32 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
февраль
09.02.24. |  | 4.7 | 1/хл | 0 | 0.59 | <0,10 |  | 0.45 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
21.02.24. |  | 4.7 | 1/хл | 0 | 0.66 | <0,10 |  | 0.44 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 | не обн | не обн | 0 | не обн
март
04.03.24. |  | 4.1 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.48 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
25.03.24. |  | 5.3 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.18 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
апрель
08.04.24. | 7.4 | 5.7 | 1/хл | 0 | 0.86 | 0.15 |  | 0.82 |  |  | 2.2 | 5.6 |  |  | не обн | не обн | 2 | не обн
26.04.24. |  | 5.1 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.68 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
май
06.05.24. | 7.5 | 5.5 | 1/хл | 0 | 0.86 | <0,10 |  | 0.44 |  |  | 1.6 | 6 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн
22.05.24. |  | 4.9 | 1/хл | 0 | <0,58 | 0.1 |  | 0.81 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн | не обн
июнь
10.06.24. |  | 4.9 | 1/хл | 0 | 0.93 | <0,10 |  | 0.7 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 | не обн | не обн | 0 | не обн
28.06.24. |  | 7 | 1/хл | 0 | <0,58 | 0.11 |  | 0.38 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
июль
03.07.24. | 7.4 | 4.9 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.5 |  |  | 2.4 | 5.9 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн
31.07.24. |  | 4.1 | 1/хл | 0 | <0,58 | 0.16 |  | 0.7 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
август
05.08.24. |  | 4.1 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.61 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
28.08.24. |  | 4.1 | 1/хл | 0 | 1.28 | <0,10 |  | 0.59 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
сентябрь
04.09.24. | 8.2 | 4.1 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.52 |  |  | 2 | 5.7 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн
20.09.24. |  | 3 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.54 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

## СЕВЕР.в.з.2024
Результаты контроля качества питьвой воды станции водоподготовки"Cеверного" водозабора г. Калуги за 2024 год.
Дата отбора | Водородный показатель | Цветность | Запах | Вкус | Мутность | Железо общее | Хлорид-ион | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | Нитриты | Нитраты | Окисляемость перманганатная | Жесткость | Нефтепродукты | АПАВ | Бактериии вида E.coli | Обобщенные колиформные бактерии | Общее микробное число | Энтерококки
единицы измерения | ед. рН | градус цветности | балл | балл | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | о Ж | мг/дм3 | мг/дм3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/см3 | КОЕ/100 см3
ПДК | 6.-9. | 20 | 2 | 2 | 1.5 | 0.3 | 350 | 2 | 3 | 45 | 5 | 7 | 0.1 | 0.5 | отсутствие | отсутствие | не более 50 | отсутствие
январь
12.01.24. | 7.8 | 1.4 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 | 21 | <0,1 | <0,003 | 0.49 | 0.76 | 6.9 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн
29.01.24. |  | 1.4 | 1/хл | 0 | 1 | <0,10 |  | 0.12 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
февраль
07.02.24. |  | 1.6 | 1/хл | 0 | 0.79 | <0,10 |  | <0,1 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
21.02.24. |  | 1.6 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | <0,1 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 | не обн | не обн | 0 | не обн
март
06.03.24. |  | 1.4 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | <0,1 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
27.03.24. |  | 1.6 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | <0,1 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
апрель
08.04.24. | 7.7 | 1.8 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | <0,1 |  |  | 0.92 | 6.9 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн
26.04.24. |  | 1.6 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | <0,1 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
май
06.05.24. | 7.5 | 1.6 | 1/хл | 0 | 0.86 | 0.12 |  | <0,1 |  |  | 0.52 | 6.9 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн
29.05.24. |  | 1.6 | 1/хл | 0 | 0.59 | <0,10 |  | <0,1 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
июнь
10.06.24. |  | 1.4 | 1/хл | 0 | 0.73 | <0,10 |  | <0,1 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 | не обн | не обн | 0 | не обн
28.06.24. |  | 2 | 1/хл | 0 | 0.59 | <0,10 |  | <0,1 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
июль
10.07.24. |  | 1.4 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | <0,1 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 | не обн | не обн | 0 | не обн
15.07.24. | 7.5 | 1.4 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.41 |  |  | 1.2 | 7 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн
август
05.08.24. |  | 1.4 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | <0,1 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
28.08.24. |  | 1.6 | 1/хл | 0 | 0.66 | <0,10 |  | <0,1 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
сентябрь
02.09.24. |  | 1.6 | 1/хл | 0 | 0.66 | <0,10 |  | <0,1 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
20.09.24. |  | 3.2 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | <0,1 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"
.

## ЖЕЛЕЗН.2024
0
Результаты контроля качества питьвой воды станции 3-го подъема мкрн. Железняки г.Калуги за 2024 год.
Дата отбора | Водородный показатель | Цветность | Запах | Вкус | Мутность | Железо общее | Хлорид-ион | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | Нитриты | Нитраты | Окисляемость перманганатная | Жесткость | Нефтепродукты | АПАВ | Бактериии вида E.coli | Обобщенные колиформные бактерии | Общее микробное число | Энтерококки | Колифаги
единицы измерения | ед. рН | градус цветности | балл | балл | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | о Ж | мг/дм3 | мг/дм3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/см3 | КОЕ/100 см3 | БОЕ в 100 мл
ПДК | 6.-9. | 20 | 2 | 2 | 1.5 | 0.3 | 350 | 2 | 3 | 45 | 5 | 7 | 0.1 | 0.5 | отсутствие | отсутствие | не более 50 | отсутствие | отс в 100 мл
январь
10.01.24. | 7.8 | 8 | 1/хл | 0 | 1.48 | <0,10 | 27 | 0.53 | 0.06 | 5.94 | 3.7 | 5.9 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн
31.01.24. |  | 7 | 1/хл | 0 | 1 | <0,10 | [6 empty] | 0.007 | <0,025 | не обн | не обн | 0 | не обн
февраль
07.02.24. |  | 6.2 | 1/хл | 0 | 0.59 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
21.02.24. |  | 5.7 | 1/хл | 0 | 1.28 | 0.11 | [6 empty] | 0.007 | <0,025 | не обн | не обн | 0 | не обн
март
13.03.24. |  | 5.9 | 1/хл | 0 | 1.21 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 1 | не обн | не обн
27.03.24. |  | 8.2 | 1/хл | 0 | 1.14 | <0,10 | [6 empty] | <0,005 | <0,025 | не обн | не обн | 3 | не обн
апрель
09.04.24. | 7.6 | 10.5 | 1/хл | 0 | 1.07 | 0.14 | 21 | 0.21 | 0.025 | 4.41 | 4 | 3.5 | 0.0055 | <0,025 | не обн | не обн | 1 | не обн
17.04.24. |  | 11.4 | 1/хл | 0 | <0,58 | 0.13 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн | не обн
май
07.05.24. | 7.5 | 10.5 | 1/хл | 0 | 1.14 | 0.15 |  |  |  |  | 4.3 | 5.9 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн
22.05.24. |  | 7.8 | 1/хл | 0 | 0.93 | 0.14 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн | не обн
июнь
04.06.24. | 7.5 | 7.2 | 1/хл | 0 | 0.86 | <0,10 | [5 empty] | 6.8 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн
26.06.24. |  | 9.1 | 1/хл | 0 | <0,58 | 0.13 | [6 empty] | <0,005 | <0,025 | не обн | не обн | 0 | не обн
июль
10.07.24. | 7.6 | 12.8 | 1/хл | 0 | 0.86 | 0.15 | 21 | 0.88 | 0.055 | 3.43 | 4.8 | 5.7 | <0,005 | <0,025 | не обн | не обн | 0 | не обн | не обн
31.07.24. |  | 6.6 | 1/хл | 0 | 0.86 | 0.18 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
август
09.08.24. |  | 4.3 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
21.08.24. |  | 4.1 | 1/хл | 0 | 0.66 | [7 empty] | <0,005 | <0,025 | не обн | не обн | 0 | не обн | не обн
сентябрь
04.09.24. | 8.4 | 4.7 | 1/хл | 0 | 1.07 | <0,10 |  |  |  |  | 2.8 | 6.9 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн
18.09.24. |  | 4.5 | 1/хл | 0 | 1.48 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 1 | не обн
Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

## ТУРЫН 2024
Результаты контроля качества питьвой воды станции III-го подъема, микрорайон Турынино г.Калуги, за 2024 год.
Дата отбора | Водородный показатель | Цветность | Запах | Вкус | Мутность | Железо общее | Хлорид-ион | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | Нитриты | Нитраты | Окисляемость перманганатная | Жесткость | Нефтепродукты | АПАВ | E.coli | обобщенные колиформные бактерии | Общее микробное число | Энтерококки | Колифаги
единицы измерения | ед. рН | градус цветности | балл | балл | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | о Ж | мг/дм3 | мг/дм3 | КОЕ в 100 см3 | КОЕ в 100 см3 | КОЕ В 1 см3 | КОЕ В 100 см3 | БОЕ в 100 см3
ПДК | 6.-9. | 20 | 2 | 2 | 1.5 | 0.3 | 350 | 2 | 3 | 45 | 5 | 7 | 0.1 | 0.5 | отс в 100 см3 | отс в 100 см3 | не более 50 | отс в 100 см3 | отс в 100 см3
январь
10.01.24. | 7.9 | 9.5 | 1/хл | 0 | 1.48 | 0.13 | 27 | 0.42 | 0.17 | 6.21 | 3.6 | 5.8 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн | не обн
24.01.24. |  | 8.7 | 1/хл | 0 | 1.14 | 0.12 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
февраль
14.02.24. | 8.8 | 6.4 | 1/хл | 0 | 1 | 0.11 |  |  |  |  | 3.1 | 5.9 |  |  | не обн | не обн | 1 | не обн | не обн
21.02.24. |  | 6.8 | 1/хл | 0 | 1.21 | 0.13 | [6 empty] | 0.0059 | <0,025 | не обн | не обн | 5 | не обн
март
06.03.24. |  | 7 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 2 | не обн | не обн
27.03.24. |  | 7.6 | 1/хл | 0 | 0.93 | <0,10 | [6 empty] | <0,005 | <0,025 | не обн | не обн | 1 | не обн
апрель
09.04.24. | 7.5 | 10.5 | 1/хл | 0 | 1.48 | 0.15 | 21 | 0.17 | 0.033 | 9 | 4 | 3.7 | <0,005 | <0,025 | не обн | не обн | 1 | не обн
24.04.24. |  | 9.1 | 1/хл | 0 | <0,58 | 0.16 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
май
03.05.24. |  | 10.3 | 1/хл | 0 | 0.93 | 0.13 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
22.05.24. |  | 7.8 | 1/хл | 0 | 1.48 | 0.21 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн | не обн
июнь
04.06.24. | 7.2 | 7.2 | 1/хл | 0 | 0.93 | 0.12 | [5 empty] | 6.3 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн
26.06.24. |  | 12.4 | 1/хл | 0 | 1 | 0.14 | [6 empty] | <0,005 | <0,025 | не обн | не обн | 0 | не обн
июль
10.07.24. | 7.5 | 12.6 | 0 | 0 | 1 | 0.16 | 21 | 0.5 | 0.52 | 4.28 | 5 | 6 | 0.007 | <0,025 | не обн | не обн | 0 | не обн | не обн
17.07.24. |  | 12 | 0 | 0 | 1.07 | 0.17 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
август
09.08.24. |  | 4.9 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
21.08.24. |  | 4.3 | 0 | 0 | 0.86 | [7 empty] | <0,005 | <0,025 | не обн | не обн | 0 | не обн | не обн
сентябрь
18.09.24. |  | 4.9 | 0 | 0 | 1.14 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
25.09.24. |  | 4.7 | 1/хл | 0 | 1.14 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

## МАЛИНИКИ 2024
Результаты контроля качества питьвой воды станции 3-го подъема на ул. Малинники, г. Калуги, 2024 год.
Дата отбора | Водородный показатель | Цветность | Запах | Вкус | Мутность | Железо общее | Хлорид-ион | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | Нитриты | Нитраты | Окисляемость перманганатная | Жесткость | Нефтепродукты | АПАВ | E.coli | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | Общее микробное число | Энтерококки
единицы измерения | ед. рН | градус цветности | балл | балл | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | о Ж | мг/дм3 | мг/дм3 | КОЕ в 100 мл | КОЕ в 100 мл | КОЕ В 1 мл | КОЕ В 100 см3
ПДК | 6.-9. | 20 | 2 | 2 | 1.5 | 0.3 | 350 | 2 | 3 | 45 | 5 | 7 | 0.1 | 0.5 | отс в 100 мл | отс в 100 мл | не >50 | отс в 100 см3
январь
10.01.24. | 7.4 | 2.9 | 1/хл | 0 | 0.73 | <0,10 | 22 | 0.22 | <0,003 | 0.66 | 0.92 | 7 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн
31.01.24. |  | 2 | 1/хл | 0 | 0.79 | <0,10 | [6 empty] | <0,005 | <0,025 | не обн | не обн | 0 | не обн
февраль
07.02.24. |  | 2.6 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
28.02.24. |  | 1.6 | 1/хл | 0 | 0.66 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
март
06.03.24. |  | 2.4 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 1 | не обн
27.03.24. |  | 1.4 | 1/хл | 0 | 0.73 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
апрель
09.04.24. | 7.7 | 2.4 | 1/хл | 0 | 0.73 | <0,10 |  |  |  |  | 1.1 | 6.7 | <0,005 | <0,025 | не обн | не обн | 1 | не обн
24.04.24. |  | 2.2 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
май
03.05.24. |  | 2.6 | 1/хл | 0 | 0.59 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
29.05.24. |  | 2 | 1/хл | 0 | 0.93 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
июнь
04.06.24. |  | 1.8 | 1/хл | 0 | 0.73 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
26.06.24. |  | 1.4 | 1/хл | 0 | 0.73 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
июль
10.07.24. | 7.4 | 1.8 | 1/хл | 0 | 0.59 | <0,10 |  |  |  |  | 1 | 7 | <0,005 | <0,025 | не обн | не обн | 0 | не обн
31.07.24. |  | 2 | 1/хл | 0 | <0,58 | 0.16 | [8 empty] | не обн | не обн | 1 | не обн
август
09.08.24. |  | 1.8 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
28.08.24. |  | 1.8 | 1/хл | 0 | <0,58 | 0.17 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
сентябрь
04.09.24. |  | 1.6 | 1/хл | 0 | 0.59 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
18.09.24. |  | 2.8 | 1/хл | 0 | 0.59 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 1 | не обн
Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"