## ЮЖН.2025
Результаты контроля качества питьвой воды станции обезжелезивания "Южного" в/з, г.Калуги,за 2025 год.
Дата отбора | Водородный показатель | Цветность | Запах при t 20 оС | Вкус | Мутность | Железо общее | Хлорид-ион | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | Нитриты | Нитраты | Окисляемость перманганатная | Жесткость | Нефтепродукты | АПАВ | E.coli | обобщенные колиформные бактерии | Общее микробное число | Энтерококки | Колифаги
единицы измерения | ед. рН | градус цветности | балл | балл | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | оЖ | мг/дм3 | мг/дм3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/см3 | КОЕ/100 см3 | БОЕ/100 см3
ПДК | 6.-9. | 20 | 2 | 2 | 1.5 | 0.3 | 350 | 2 | 3 | 45 | 5 | 7 | 0.1 | 0.5 | отсутствие | отсутствие | не более 50 | отсутствие | отсутствие
январь
15.01.25. | 8.5 | 5.5 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 | 28 | 0.55 | 0.078 | 3.37 | 2.4 | 6.2 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн
22.01.25. |  | 5.3 | 1/хл | 0 | 0.9 | <0,10 |  | 1 |  |  |  |  | <0,005 | <0,025 | не обн | не обн | 0 | не обн
31.01.25. |  | 5 | 1/хл | 0 | 0.97 | <0,10 |  | 0.26 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
февраль
03.02.25. |  | 5 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.51 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
12.02.25. |  | 5 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.28 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн | не обн
28.02.25. |  | 5.3 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.41 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
март
05.03.25. | 7.9 | 5 | 1/хл | 0 | <0,58 | 0.12 |  | 0.5 |  |  | 2 | 6.5 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн
19.03.25. |  | 6.1 | 1/хл | 0 | <0,58 | 0.11 |  | 0.42 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
31.03.25. |  | 5 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.3 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
апрель
07.04.25. |  | 6.6 | 1/хл | 0 | <0,58 | 0.1 |  | 0.41 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
18.04.25. |  | 6.1 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.23 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
30.04.25. |  | 6.1 | 1/хл | 0 | 0.9 | <0,10 |  | 0.52 | [6 empty] | не обн | не обн | 0
май
07.05.25. |  | 5.8 | 1/хл | 0 | 0.77 | <0,10 |  | 0.69 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
14.05.25. | 7.4 | 5.8 | 1/хл | 0 | <0,58 | 0.12 |  | 0.74 |  |  | 1.2 | 5.9 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн
30.05.25. |  | 4.4 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.5 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
июнь
02.06.25. |  | 4.2 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.94 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
09.06.25. |  | 5 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.99 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
16.06.25. |  | 6.1 | 1/хл | 0 | <0,58 | 0.11 |  | 0.37 | [6 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн

## СЕВЕР.в.з.2025
Результаты контроля качества питьвой воды "Cеверный водозабор" г.Калуги, за 2025 год.
Дата отбора | Водородный показатель | Цветность | Запах при t 20 оС | Вкус | Мутность | Железо общее | Хлорид-ион | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | Нитриты | Нитраты | Окисляемость перманганатная | Жесткость | УЭП | Нефтепродукты | АПАВ | E.coli | обобщенные колиформные бактерии | Общее микробное число | Энтерококки
единицы измерения | ед. рН | градус цветности | балл | балл | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | о Ж | мкСм/см | мг/дм3 | мг/дм3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/см3 | КОЕ/100 см3
ПДК | 6.-9. | 20 | 2 | 2 | 1.5 | 0.3 | 350 | 2 | 3 | 45 | 5 | 7 | - | 0.1 | 0.5 | отсутствие | отсутствие | не более 50 | отсутствие
январь
15.01.25. | 8.4 | 1.7 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 | 20 | 0.11 | 0.0047 | 1.21 | 0.78 | 7 |  |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн
22.01.25. |  | 1.4 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | <0,1 |  |  |  |  | 650 | <0,005 | <0,025 | не обн | не обн | 0 | не обн
29.01.25. |  | 1.7 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | <0,1 | [7 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
февраль
03.02.25. |  | 1.7 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | <0,1 | [7 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
14.02.25. |  | 1.7 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | <0,1 | [7 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
28.02.25. |  | 1.4 | 1/хл | 0 | 0.63 | <0,10 |  | <0,1 | [7 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
март
05.03.25. | 7.8 | 1.7 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | <0,1 |  |  | 0.6 | 6.7 |  |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн
19.03.25. |  | 1.7 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.18 |  |  |  |  | 637 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн
31.03.25. |  | <1,0 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | <0,1 | [7 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
апрель
07.04.25. |  | 2.7 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.23 | [7 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
18.04.25. | 7.8 | 2.7 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 | 22 | 0.11 | 0.0077 | 0.66 | 1.1 | 6.9 |  |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн
30.04.25. |  | 1.7 | 1/хл | 0 | 0.63 | <0,10 |  | <0,1 | [7 empty] | не обн | не обн | 0
май
05.05.25. |  | 1.4 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | <0,1 | [7 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
14.05.25. | 7.2 | 1.7 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.28 |  |  | 0.68 | 6.8 |  |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн
30.05.25. |  | 1.4 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | <0,1 | [7 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
июнь
02.06.25. |  | 6.5 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.11 | [7 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
09.06.25. |  | 2.2 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | 0.25 | [7 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
16.06.25. |  | 1.8 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  | <0,1 | [7 empty] | не обн | не обн | 0.5 | не обн
.

## ЖЕЛЕЗН.2025
0
Результаты контроля качества питьвой воды станции 3-го под., пос. Железняки г.Калуги, за 2025 год.
Дата отбора | Водородный показатель | Цветность | Запах при t 20 оС | Вкус | Мутность | Железо общее | Хлорид-ион | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | Нитриты | Нитраты | Окисляемость перманганатная | Жесткость | Нефтепродукты | АПАВ | E.coli | обобщенные колиформные бактерии | Общее микробное число | Энтерококки | Колифаги
единицы измерения | ед. рН | градус цветности | балл | балл | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | о Ж | мг/дм3 | мг/дм3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/100 см3 | БОЕ/100 см3
ПДК | 6.-9. | 20 | 2 | 2 | 1.5 | 0.3 | 350 | 2 | 3 | 45 | 5 | 7 | 0.1 | 0.5 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие
январь
15.01.25. |  | 8.4 | 1/хл | 0 | 1.03 | 0.12 | [8 empty] | не обн | не обн | 1 | не обн | не обн
22.01.25. | 7.9 | 8.4 | 1/хл | 0 | 0.97 | 0.1 | 26 | 0.9 | 0.042 | 6.7 | 2.7 | 6 | <0,005 | <0,025 | не обн | не обн | 0 | не обн
29.01.25. |  | 8.4 | 1/хл | 0 | 1.03 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 2 | не обн
февраль
05.02.25. |  | 8.1 | 1/хл | 0 | 0.77 | 0.19 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
19.02.25. | 8.2 | 6.6 | 1/хл | 0 | 0.97 | <0,10 |  |  |  |  | 2.1 | 6.8 |  |  | не обн | не обн | 0.5 | не обн | не обн
26.02.25. |  | 7.3 | 1/хл | 0 | 1.5 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0.5 | не обн
март
05.03.25. | 8.2 | 4.8 | 1/хл | 0 | 1.23 | <0,10 |  |  |  |  | 2 | 6.9 |  |  | не обн | не обн | 1 | не обн
19.03.25. |  | 7.3 | 1/хл | 0 | 0.7 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 1 | не обн
26.03.25. |  | 10.4 | 1/хл | 0 | 1.23 | 0.11 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
апрель
09.04.25. |  | 11.4 | 1/хл | 0 | <0,58 | 0.12 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн | не обн
24.04.25. | 7.9 | 14.5 | 1/хл | 0 | 1.03 | 0.15 | 25 | 0.91 | 0.07 | 2.18 | 4.6 | 5.3 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн
28.04.25. |  | 14.8 | 1/хл | 0 | 1.1 | 0.13 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
май
14.05.25. | 7.4 | 7.3 | 1/хл | 0 | 0.9 | <0,10 | 21 | 1.37 | 0.097 | 1.24 | 1.8 | 5.8 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн | не обн
21.05.25. |  | 5.7 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
28.05.25. |  | 5.7 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
июнь
04.06.25. |  | 6.9 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
11.06.25. |  | 7.3 | 1 хл/ил | 0 | <0,58 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
18.06.25. | 7.9 | 5.4 | 1 хл/ил | 0 | <0,58 | <0,10 |  |  |  |  | 1.7 | 6.9 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн | не обн

## ТУРЫН 2025
Результаты контроля качества питьвой воды станции III-го подъема, микрорайон Турынино г.Калуги, за 2025 год.
Дата отбора | Водородный показатель | Цветность | Запах при t 20 оС | Вкус | Мутность | Железо общее | Хлорид-ион | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | Нитриты | Нитраты | Окисляемость перманганатная | Жесткость | Нефтепродукты | АПАВ | E.coli | обобщенные колиформные бактерии | Общее микробное число | Энтерококки | Колифаги
единицы измерения | ед. рН | градус цветности | балл | балл | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | о Ж | мг/дм3 | мг/дм3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/см3 | КОЕ/100 см3 | БОЕ/100 см3
ПДК | 6.-9. | 20 | 2 | 2 | 1.5 | 0.3 | 350 | 2 | 3 | 45 | 5 | 7 | 0.1 | 0.5 | отсутствие | отсутствие | не более 50 | отсутствие | отсутствие
январь
15.01.25. |  | 8.1 | 1/хл | 0 | 0.97 | 0.11 | [8 empty] | не обн | не обн | 3 | не обн | не обн
22.01.25. | 8.1 | 8 | 1/хл | 0 | 1.1 | 0.11 | 27 | 0.87 | 0.11 | 8.3 | 3.5 | 6.1 | 0.006 | <0,025 | не обн | не обн | 0 | не обн
29.01.25. |  | 8.6 | 1/хл | 0 | 0.83 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
февраль
05.02.25. |  | 7.1 | 1/хл | 0 | <0,58 | 0.11 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
19.02.25. | 8.1 | 7.3 | 1/хл | 0 | 1.5 | 0.12 |  |  |  |  | 2.4 | 6.9 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн | не обн
26.02.25. |  | 7.3 | 1/хл | 0 | 1.43 | <0,10 | [5 empty] | 6.8 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн
март
05.03.25. | 8.1 | 4.8 | 1/хл | 0 | 1.17 | <0,10 |  |  |  |  | 1.7 | 7 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн | не обн
19.03.25. |  | 7.6 | 1/хл | 0 | 0.63 | 0.13 | [8 empty] | не обн | не обн | 4 | не обн
26.03.25. |  | 11.4 | 1/хл | 0 | 0.63 | 0.12 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
апрель
09.04.25. |  | 12.5 | 1/хл | 0 | <0,58 | 0.12 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн | не обн
24.04.25. | 7.7 | 13.5 | 1/хл | 0 | 1.3 | 0.18 | 25 | 0.93 | 0.099 | 2.15 | 4.7 | 5 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн
28.04.25. |  | 14 | 1/хл | 0 | 0.7 | 0.17 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
май
14.05.25. | 7.3 | 8.1 | 1/хл | 0 | 1.03 | 0.11 | 21 | 1.36 | 0.14 | 1.27 | 2.2 | 5.9 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн | не обн
21.05.25. |  | 5.7 | 1/хл | 0 | <0,58 | 0.1 | [8 empty] | не обн | не обн | 1 | не обн
28.05.25. |  | 5.4 | 0 | 0 | 0.77 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
июнь
04.06.25. |  | 6.9 | 1 ил. | 0 | <0,58 | 0.14 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
11.06.25. |  | 7.8 | 1 ил. | 0 | 0.77 | 0.21 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
18.06.25. | 8.1 | 5.9 | 1 ил. | 0 | <0,58 | 0.1 |  |  |  |  | 2.1 | 6.6 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн | не обн

## МАЛИНИКИ 2025
Результаты контроля качества питьвой воды станции 3-го подъема ул. Малинники, г.Калуги, 2025 год.
Дата отбора | Водородный показатель | Цветность | Запах при t 20 оС | Вкус | Мутность | Железо общее | Хлорид-ион | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | Нитриты | Нитраты | Окисляемость перманганатная | Жесткость | Нефтепродукты | АПАВ | E.coli | обобщенные колиформные бактерии | Общее микробное число | Энтерококки
единицы измерения | ед. рН | градус цветности | балл | балл | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | мг/дм3 | оЖ | мг/дм3 | мг/дм3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/100 см3 | КОЕ/100 см3
ПДК | 6.-9. | 20 | 2 | 2 | 1.5 | 0.3 | 350 | 2 | 3 | 45 | 5 | 7 | 0.1 | 0.5 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие
январь
15.01.25. |  | 3 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
22.01.25. | 7.4 | 2 | 1/хл | 0 | 0.77 | <0,10 | 23 | 0.15 | 0.062 | 1.14 | 1.1 | 6.8 | 0.007 | <0,025 | не обн | не обн | 0 | не обн
29.01.25. |  | 1.7 | 1/хл | 0 | <0,58 | 0.11 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
февраль
05.02.25. |  | 3.5 | 1/хл | 0 | <0,58 | 0.12 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
19.02.25. |  | 2 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
26.02.25. |  | 2.2 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
март
05.03.25. |  | 2 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
19.03.25. |  | 3 | 0 | 0 | <0,58 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 1 | не обн
26.03.25. |  | 4 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
апрель
09.04.25. |  | 3 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
24.04.25. | 7.3 | 1.7 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 |  |  |  |  | 1.3 | 6.5 |  |  | не обн | не обн | 0 | не обн
28.04.25. |  | 2 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
май
07.05.25. |  | 2.2 | 1/хл | 0 | 0.63 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
21.05.25. |  | 1.8 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
28.05.25. |  | 1.8 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
июнь
04.06.25. |  | 3.7 | 0 | 0 | <0,58 | 0.1 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
11.06.25. |  | 1.8 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн
18.06.25. |  | 1.4 | 1/хл | 0 | <0,58 | <0,10 | [8 empty] | не обн | не обн | 0 | не обн